## Лист1
|  |  |  | 0.0042786 |  | 2.3057 | 1.8417e-05 | 7.9748e-08 | 3.473e-10 | 0.0099177 | 4.2912e-05 | 1.8307e-05 | 3.392e-10 | 6.2471e-15 | 6.3597e-15
[12 empty] | Det | DetA | DetB | DetC
[12 empty] | 8.1279e-22 | -4.1308e-21 | 2.4356e-18 | -2.3978e-16
700 | 2.99 | -10.5 | 262.65 | 0.0038073 | 3 | 2.0455 | 1.4496e-05 | 5.5191e-08 | 2.1013e-10 | 0.007788 | 2.9652e-05
500 | 5.51 | -26.5 | 246.65 | 0.0040543 | 5.52 | 2.227 | 1.6438e-05 | 6.6643e-08 | 2.7019e-10 | 0.0090292 | 3.6607e-05
400 | 7.09 | -37.5 | 235.65 | 0.0042436 | 7.08 | 2.3223 | 1.8008e-05 | 7.6418e-08 | 3.2429e-10 | 0.0098551 | 4.1821e-05 |  | A1 | B1 | C1
300 | 9.01 | -54 | 219.15 | 0.0045631 | 9 | 2.4345 | 2.0822e-05 | 9.5011e-08 | 4.3354e-10 | 0.011109 | 5.069e-05 |  | DetA/Det | DetB/Det | DetC/Det
200 | 11.62 | -61.5 | 211.65 | 0.0047248 | 11.616 | 2.4991 | 2.2324e-05 | 1.0547e-07 | 4.9834e-10 | 0.011808 | 5.5788e-05
[13 empty] | -5.0822 | 2996.5984 | -295015.5375
Pressure points
over Tomsk, hPa
Altitude points
over Tomsk, km
Temperature points
over Tomsk, °C
Temperature points
over Tomsk, K
Lidar signal altitude, km
Reciprocal temperature points, 1/K
Calibration coefficients
Constant-pressure altitude charts data