## Лист1
|  |  |  | 0.0042786 |  | 2.3057 | 1.8417e-05 | 235.15 | 55634.9225 | 0.0099177 | 539.2522 | 1.8307e-05 | 55295.5225
[12 empty] | Det | DetA | DetB | DetC
[12 empty] | -1.4171e-07 | -1.557e-06 | 0.00011065 | 3.2186e-09
700 | 2.99 | -10.5 | 262.65 | 0.0038073 | 3 | 2.0455 | 1.4496e-05 | 262.65 | 68985.0225 | 0.007788 | 537.2564
500 | 5.51 | -26.5 | 246.65 | 0.0040543 | 5.52 | 2.227 | 1.6438e-05 | 246.65 | 60836.2225 | 0.0090292 | 549.3007
400 | 7.09 | -37.5 | 235.65 | 0.0042436 | 7.08 | 2.3223 | 1.8008e-05 | 235.65 | 55530.9225 | 0.0098551 | 547.2615 |  | A2 | B2 | C2
300 | 9.01 | -54 | 219.15 | 0.0045631 | 9 | 2.4345 | 2.0822e-05 | 219.15 | 48026.7225 | 0.011109 | 533.5137 |  | DetA/Det | DetB/Det | DetC/Det
200 | 11.62 | -61.5 | 211.65 | 0.0047248 | 11.616 | 2.4991 | 2.2324e-05 | 211.65 | 44795.7225 | 0.011808 | 528.9285
[13 empty] | 10.9871 | -780.7847 | -0.022712
Pressure points
over Tomsk, hPa
Altitude points
over Tomsk, km
Temperature points
over Tomsk, °C
Temperature points
over Tomsk, K
Lidar signal altitude, km
Reciprocal temperature points, 1/K
Calibration coefficients
Constant-pressure altitude charts data