## Лист1
|  |  |  | 2.3057 |  | 0.0042786 | 5.3418 | 12.4331 | 29.0647 | 0.0099177 | 0.023096 | 5.3162 | 28.5352 | 152.4306 | 154.5809
[12 empty] | Det | DetA1 | DetB1 | DetC1
[12 empty] | 1.2382e-05 | 1.5194e-07 | -1.1399e-07 | 3.0674e-08
700 | 2.99 | -10.5 | 262.65 | 2.0455 | 3 | 0.0038073 | 4.1842 | 8.5588 | 17.5072 | 0.007788 | 0.015931
500 | 5.51 | -26.5 | 246.65 | 2.227 | 5.52 | 0.0040543 | 4.9597 | 11.0455 | 24.5989 | 0.0090292 | 0.020108
400 | 7.09 | -37.5 | 235.65 | 2.3223 | 7.08 | 0.0042436 | 5.3933 | 12.5251 | 29.0877 | 0.0098551 | 0.022887 |  | A3 = a/c | B3 = b/c | C3 = 1/c
300 | 9.01 | -54 | 219.15 | 2.4345 | 9 | 0.0045631 | 5.9266 | 14.4282 | 35.125 | 0.011109 | 0.027044 |  | DetA1/DetC1 | DetB1/DetC1 | Det/DetC1
200 | 11.62 | -61.5 | 211.65 | 2.4991 | 11.616 | 0.0047248 | 6.2454 | 15.6076 | 39.0045 | 0.011808 | 0.029508
[13 empty] | 4.9534 | -3.7161 | 403.655
Pressure points
over Tomsk, hPa
Altitude points
over Tomsk, km
Temperature points
over Tomsk, °C
Temperature points
over Tomsk, K
Lidar signal altitude, km
Calibration coefficients
Reciprocal temperature points, 1/K
Constant-pressure altitude charts data