## Лист1
|  |  |  | 2.3057 |  | 0.0042786 | 5.3418 | 0.43588 | 0.19098 | 0.0099177 | 0.0018548 | 5.3162 | 0.18999
[12 empty] | Det | DetA | DetB | DetC
[12 empty] | -9.1819e-08 | 2.3923e-09 | -7.0664e-10 | -2.6517e-09
700 | 2.99 | -10.5 | 262.65 | 2.0455 | 3 | 0.0038073 | 4.1842 | 0.48887 | 0.239 | 0.007788 | 0.0018613
500 | 5.51 | -26.5 | 246.65 | 2.227 | 5.52 | 0.0040543 | 4.9597 | 0.44903 | 0.20162 | 0.0090292 | 0.0018205
400 | 7.09 | -37.5 | 235.65 | 2.3223 | 7.08 | 0.0042436 | 5.3933 | 0.4306 | 0.18542 | 0.0098551 | 0.0018273 |  | A4 | B4 | C4
300 | 9.01 | -54 | 219.15 | 2.4345 | 9 | 0.0045631 | 5.9266 | 0.41077 | 0.16873 | 0.011109 | 0.0018744 |  | DetA/Det | DetB/Det | DetC/Det
200 | 11.62 | -61.5 | 211.65 | 2.4991 | 11.616 | 0.0047248 | 6.2454 | 0.40015 | 0.16012 | 0.011808 | 0.0018906
[13 empty] | -0.026054 | 0.007696 | 0.02888
Pressure points
over Tomsk, hPa
Altitude points
over Tomsk, km
Temperature points
over Tomsk, °C
Temperature points
over Tomsk, K
Lidar signal altitude, km
Calibration coefficients
Reciprocal temperature points, 1/K
Constant-pressure altitude charts data