## Worksheet 1
Detector parameter | Value
Bad pixels | 46
Dark signal (1800 ms exposure) | 161 DN*
Dark noise (single frame) | 2–5 DN*
Dark noise (calibration frame)
Bias | 1974 DN*
Gain | 45.7e∕DN*
Readout noise | 165.7e (3.62 DN)
Non-linearity
PRNU