## Worksheet 1
Bias at 165
[5 empty] | Intercept |  | nmol mol−1
[5 empty] | (nmol | Slope | CO (nmol | Calibration | Calibration
Station/laboratory | GAW ID | Year | Instrument | Method | mol−1) | (–) | mol−1) | scale station | scale WCC
Ryori | RYO | 2005 | Horiba GA-360 | NDIR | 7 | 0.989 | 5.1 | CERI∗ | WMO-X2000
Mt. Kenya | MKN | 2006 | TEI 48C-TL | NDIR | −4.2 | 0.965 | −10.0 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Zugspitze | ZSF | 2006 | AL5001 | VURF | 2 | 0.957 | −5.1 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Zugspitze | ZSF | 2006 | AL5002 | VURF | 1.3 | 0.952 | −6.5 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Zugspitze | ZSF | 2006 | TEI 48C-TL | NDIR | −2.0 | 0.988 | −4.0 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Hohenpeissenberg | HPB | 2006 | AL5001 | VURF | 0.6 | 0.995 | −0.2 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Hohenpeissenberg | HPB | 2006 | TEI 48S | NDIR | −1.3 | 1 | −1.3 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Jungfraujoch | JFJ | 2006 | Agilent 6890 | GC/FID | 1.9 | 0.987 | −0.2 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Jungfraujoch | JFJ | 2006 | Horiba APMA360 | NDIR | 1.2 | 1.012 | 3.2 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Cape Point | CPT | 2006 | RGA-3 | GC/HgO | 2.2 | 0.98 | −1.0 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Bukit Kototabang | BKT | 2007 | TEI 48C-TL | NDIR | −1.7 | 0.98 | −5.0 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Assekrem | ASK | 2007 | Horiba APMA360 | NDIR | 4 | 0.995 | 3.2 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Pallas | PAL | 2007 | Agilent 6890N | GC/HgO | 0.2 | 0.979 | −3.3 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Barrow | BRW | 2008 | RGA-3 | GC/HgO | −1.7 | 1.006 | −0.7 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Bukit Kototabang | BKT | 2008 | Horiba APMA360 | NDIR | 0.6 | 0.932 | −10.7 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Mt. Kenya | MKN | 2008 | Horiba APMA360 | NDIR | −4.9 | 1.006 | −4.0 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Mt. Kenya | MKN | 2008 | TEI 48C-TL | NDIR | −10.0 | 1.032 | −4.6 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Ushuaia | USH | 2008 | TEI 48 | NDIR | −1.7 | 0.957 | −8.8 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Ushuaia | USH | 2008 | Horiba APMA360 | NDIR | 0.9 | 0.997 | 0.4 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Amsterdam Island | AMS | 2008 | RGA-3 | GC/HgO | 10.3 | 0.834 | −17.0 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Izaña | IZO | 2009 | RGA-3 | GC/HgO | −5.6 | 1.032 | −0.4 | WMO-X2004 | WMO-X2000
Izaña | IZO | 2009 | TEI 48C-TL | NDIR | −6.3 | 0.922 | −19.2 | WMO-X2004 | WMO-X2000
Santa Cruz | SCO | 2009 | TEI 48C-TL | NDIR | 0.8 | 0.897 | −16.2 | WMO-X2004 | WMO-X2000
Mt. Waliguan | WLG | 2009 | Agilent 6890 | GC/FID | 8.2 | 0.904 | −7.6 | WMO-X2004 | WMO-X2000
CAWAS | N/A | 2009 | Agilent 6890 | GC/FID | 6.9 | 0.91 | −7.9 | WMO-X2004 | WMO-X2000
CAWAS | N/A | 2009 | Ametek ta500R | GC/HgO | −24.6 | 1.358 | 34.5 | WMO-X2004 | WMO-X2000
Bukit Kototabang | BKT | 2009 | Horiba APMA360 | NDIR | −0.2 | 0.989 | −2.0 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Mace Head | MHD | 2009 | RGA-3 | GC/HgO | 1.2 | 1.006 | 2.2 | CSIRO94 | WMO-X2000
Lauder | LAU | 2010 | FTIR | FTIR | −0.6 | 0.979 | −4.0 | WMO-X2004 | WMO-X2000
Mt. Kenya | MKN | 2010 | Horiba APMA360 | NDIR | −8.1 | 0.978 | −11.8 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Mt. Kenya | MKN | 2010 | TEI 48C-TL | NDIR | −6.2 | 1.054 | 2.8 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Cape Point | CPT | 2011 | RGA-3 | GC/HgO | 2.2 | 0.953 | −5.6 | WMO-X2004 | WMO-X2000
Zugspitze | ZSF | 2011 | AL5001 | VURF | 1.7 | 0.977 | −2.1 | WMO-X2004 | WMO-X2000
Zugspitze- | ZSF | 2011 | AL5002 | VURF | 1.4 | 0.987 | −0.7 | WMO-X2004 | WMO-X2000
Hohenpeissenberg | HPB | 2011 | AL5001 | VURF | 0.9 | 0.999 | 0.8 | WMO-X2004 | WMO-X2000
Bukit Kototabang | BKT | 2011 | Horiba APMA360 | NDIR | 4.5 | 0.909 | −10.5 | WMO-X2000 | WMO-X2000
Pallas | PAL | 2012 | PeakPerformer 1 | GC/HgO | 2.8 | 1.042 | 9.8 | WMO-X2004 | WMO-X2004
Pallas | PAL | 2012 | Picarro G2401 | NIR-CRDS | 1.1 | 1.001 | 1.3 | WMO-X2004 | WMO-X2004
Zeppelin Mountain | ZEP | 2012 | Picarro G2401 | NIR-CRDS | −2.5 | 1.015 | 0 | WMO-X2004 | WMO-X2004
Zeppelin Mountain | ZEP | 2012 | RGA-3 | GC/HgO | −3.7 | 1.036 | 2.2 | WMO-X2004 | WMO-X2004
Mt. Cimone | CMN | 2012 | Agilent 6890N | GC/FID | −9.7 | 1.048 | −1.8 | WMO-X2004 | WMO-X2004
Mt. Cimone | CMN | 2012 | TEI 48C-TL | NDIR | 4.4 | 0.945 | −4.7 | WMO-X2004 | WMO-X2004
Cabo Verde | CVO | 2012 | AL5001 | VURF | 0 | 0.991 | −1.4 | WMO-X2004 | WMO-X2004
Cabo Verde | CVO | 2012 | LGR-23d | QCL | −3.8 | 1.023 | 0.1 | WMO-X2004 | WMO-X2004
Mace Head | MHD | 2013 | RGA-3 | GC/HgO | −2.9 | 1.101 | 13.8 | CSIRO94 | WMO-X2004
Izaña | IZO | 2013 | RGA-3 | GC/HgO | −2.3 | 1.01 | −0.7 | WMO-X2004 | WMO-X2004
Bukit Kototabang | BKT | 2014 | Horiba APMA360 | NDIR | −0.4 | 0.873 | −21.4 | WMO-X2004 | WMO-X2004
Jungfraujoch | JFJ | 2015 | Picarro G2401 | NIR-CRDS | −3.9 | 1.008 | −2.6 | WMO-X2014 | WMO-X2014
Jungfraujoch | JFJ | 2015 | LGR-23r | QCL | −1.4 | 1.008 | 0 | WMO-X2014 | WMO-X2014
Ushuaia | USH | 2016 | Horiba APMA360 | NDIR | −1.0 | 1.001 | −0.9 | WMO-X2014A | WMO-X2014A
Puy de Dôme | PUY | 2016 | Picarro G2401 | NIR-CRDS | −0.1 | 1.001 | 0 | WMO-X2014A | WMO-X2014A
CAWAS | N/A | 2016 | Picarro G2302 | NIR-CRDS | −4.2 | 1.01 | −2.5 | WMO-X2014A | WMO-X2014A
Mt. Waliguan | WLG | 2016 | Picarro G2401 | NIR-CRDS | −6.2 | 1.034 | −0.6 | WMO-X2014A | WMO-X2014A
Linan | LAN | 2016 | Picarro G2401 | NIR-CRDS | −2.0 | 1.008 | −0.7 | WMO-X2014A | WMO-X2014A
Mt. Waliguan | WLG | 2016 | Agilent 6890N | GC/FID | 0.4 | 0.99 | −1.2 | WMO-X2014A | WMO-X2014A
Linan | LAN | 2016 | Agilent 7890A | GC/FID | −17.4 | 1.076 | −4.9 | WMO-X2014A | WMO-X2014A
Lauder | LAU | 2016 | FTIR | FTIR | 1.6 | 0.955 | −5.7 | WMO-X2014A | WMO-X2014A
Anmyeon-do | AMY | 2017 | TEI48i-TLE | NDIR | −42.2 | 1.08 | −29.1 | WMO-X2014A | WMO-X2014A
Anmyeon-do | AMY | 2017 | LGR 30-EP | QCL | 1.3 | 0.996 | 0.7 | WMO-X2014A | WMO-X2014A
Jeju Gosan | JGS | 2017 | TEI48i-TLE | NDIR | 16.8 | 0.969 | 11.7 | WMO-X2014A | WMO-X2014A