## Worksheet 1
Parameter | Sensor | Range | Resolution | Accuracy | Kucera & | Mode | Sampling
[5 empty] | Steinson |  | time
uncertainty
Air temperature | MCP9808 | −40–125 ∘C | 0.0625 ∘C | ±0.5 ∘C | ±0.4 ∘C | I | 60 s
Air temperature | HTU21D | −40–125 ∘C | 0.01 ∘C | ±0.3 ∘C (5–60 ∘C) | NA | I | 60 s
Relative humidity | HTU21D | 0 %–100 % | ±0.04 % | ±3 % (80 %–100 %) | ±5.7 % | I | 60 s
±2 % (0 %–80 %)
Atmospheric pressure | BMP280 | 300–1100 hPa | 0.16 hPa | ±1 hPa | ±0.4 hPa | I | 60 s
Wind speed | SS451A | unknown | 0.1 m s−1 | unknown | ±0.8 m s−1 | A | 10 s
Wind direction | rotary | 0–360∘ | 1∘ | unknown | ±5∘ | A | 10 s
UV index | SI1145 | unknown | 0.282 ct lux−1 | unknown | NA | I | 60 s
Rainfall | SS451A |  | 0.2 mm | unknown | 10 % | T