## Worksheet 1
Parameter | Data source | Trace gas
|  | NO2 and O4 | HCHO | O4
|  | (VIS) |  | (UV)
Spectral range |  | 425–490 nm | 324.5–359 nm | 338–370 nm
NO2 (298 K) | , I0-corrected | ✓ | ✓ | ✓
(SCD in 1017 molec. cm−2)
NO2 (220 K) | , I0-corrected | ✓ |  | ✓
(SCD in 1017 molec. cm−2)
O3 (223 K) | , I0-corrected | ✓ | ✓ | ✓
(SCD in 1020 molec. cm−2)
O3 (243 K) | , I0-corrected |  | ✓ | ✓
(SCD in 1020 molec. cm−2)
O4 (293 K) |  | ✓ | ✓ | ✓
BrO (223 K) |  |  | ✓ | ✓
HCHO (297 K) |  |  | ✓ | ✓
H2O (296 K) | HITEMP, | ✓
Ring | Ring spectra calculated by QDOAS according to | ✓ | ✓ | ✓
Polynomial degree |  | 5 | 5 | 5
Intensity offset |  | Constant | Order 1 | Constant
Wavelength calibration | Based on a high-resolution solar reference spectrum