## Worksheet 1
Parameter | Instrument | Measure method | Resolution | Accuracy | Measurement | Weight | Time
[5 empty] | range |  | interval
VOCs | VOC sampler | Offline sampling | – | – | – | 3.12 kg | –
O3 | O3 monitor | Online | 0.1 ppb | ±1.5 % | 0–250 ppm | 1.46 kg | 2 s
NO2 | Electrochemical sensor | Online | 4 ppb | ±2 % | 0–20 ppm | 5.15 kg | 5 s
CO | 2 ppb | ±2 % | 0–1000 ppm
SO2 | 3 ppb | ±2 % | 0–100 ppm
P | 0.01 hPa | ±1.5 % | 30–120 kPa
T | Thermohygrometer | Online | 0.1 ∘C | ±0.5 ∘C | −10 to 60 ∘C | 0.34 kg | 1 s
RH | 0.1 % | ±2.5 % | 0–100 %