## Worksheet 1
Group | Description | Type
Interferometer | Interf. structure temp. (Tint) | T (°C)
| Interf. air humidity | RH (%)
| Secondary input port temp. (TR) | T (°C)
Spectrometer | Stirling cooler block temperature | T (°C)
| Power supply ambient temperature | T (°C)
| Electronics temperature | T (°C)
| 24 VDC general | V (V)
| 15 VDC FTS board | V (V)
| 15 VDC preamplifier board | V (V)
| 12 VDC general | V (V)
| 5 VDC FTS board | V (V)
Calibration | Scene mirror ambient temp. (Tmir) | T (°C)
| Stepper motor temperature | T (°C)