## Worksheet 1
Lab | Date | Analytical instrument | Capillary column (length, internal diameter, film thickness) | Calibration method
LNE | March 2022 | Agilent 7890 GC–FID | Agilent HP-Plot U (30 m, 0.53 mm, 20 µm) | Dynamic dilution (ISO 6145-7:2018)
METAS | January 2022 | PerkinElmer Clarus 500 GC–FID; thermal desorber TurboMatrix 350 | Agilent Durabond DB-624 (30 m, 0.32 mm, 1.8 µm) | Permeation (ISO 6145-10:2002)
VSL | September 2021, April 2022 | Thermo Scientific TRACE GC–FID; Markes International thermal desorber Unity 2 | Agilent PoraBOND U (25 m, 0.32 mm, 7 µm) | Diffusion (ISO 6145-8:2005)