## Worksheet 1
| Negative ionization | Positive ionization
| mode | mode
Vaporizer temperature (°C) | 350 | 350
Ion transfer tube temperature (°C) | 200 | 200
Ion source gas flows (a.u.): sheath-, aux-, sweep gas | 0a | 0a
Discharge current (µA) | 3 | 3
Scan range (m/z) | 80–650 | 80–650
RF lens (%) | 50 | 50
AGC Target | 1 × 106 | 1 × 106
Internal mass calibration (m/z) | 255.2329 | 203.0855b
Injection time (ms) | 100 | 100
Averaged microscans | 10 | 10